# Вариант 1

# 9. РЕЗУЛЬТАТЫ

проверки работоспособности системы автоматического включения резервного питания и оборудования (АВР)

Дата проведения проверки:  «____»______________ 200__   г.

# Климатические условия при проведении проверки

Температура воздуха _______ С.  Влажность воздуха _______ .  Атмосферное давление _______ мм рт ст. (бар)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведена проверка:

_______________________________________________________________________________________________________________________

| № п/п | Типовое обозначение АВР, место установки | Номинальный ток | Тип реле контроля фаз | Тип силовых контакторов (секционных выключателей) | Напряжение срабатывания реле контроля фаз, В |  | Время (задержка по времени) отключения основного ввода, с |  | Время переключения с основного ввода на резервный, с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | допустимое | измеренное | допустимое | измеренное | по паспорту | измеренное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | А |  |  | А |  |  |  |  |
|  |  |  | В |  |  | В |  |  |  |  |
|  |  |  | С |  |  | С |  |  |  |  |

Примечание: гр.8, 9 заполняется при наличии требований энергоснабжающей организации по задержке срабатывания АВР.

Выводы о соответствии параметров АВР нормативным документам, проекту: ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение: _________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Проверка провели: ____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Проверил:                   ____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)