# 10. РЕЗУЛЬТАТЫ

испытаний крюков для подвески светильников и узлов крепления розеток

Дата проведения измерений:  «____»______________ 200__   г.

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены испытания:

______________________________________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование помещения, испытуемого объекта | Усилие, прилагаемое к испытуемому объекту, Н | Время приложения нагрузки, мин | Наличие повреждения, остаточной деформации | Вывод о соответствии нормативному документу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |

Примечание: Для испытания розеток использовать захваты типа скобы или хомута, накладываемые на корпус розетки. Если это затруднительно вследствие особенностей конструкции розетки, допускается качество крепления розеток проверять путем внешнего осмотра и проверки отсутствия люфта розетки в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Заключение: ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Испытания провели: ____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Проверил:                   ____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)